## Civiles
EDIFICIO JUZGADOS CIVILES Y FAM. EN MERIDA, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad TR | Tipo | AREA | VOLTAJE | FASES
RHEEM | RLKB-A120CL | 6347F360204300 | 10 | PAQUETE | PASILLOS 3er PISO | 220 | 3
RHEEM | RLKB-120CL | 6347F360209770 | 10 | PAQUETE | JUZGADO 1° CIVIL, 3er. PISO | 220 | 3
RHEEM | RLKB-120CL | 6347F360204299 | 10 | PAQUETE | JUZGADO 2° CIVIL, 3er. PISO | 220 | 3
RHEEM | RLKB-A120CL | 6531F160216938 | 15 | PAQUETE | JUZGADO 3° CIVIL, 3Er. PISO | 220 | 3
MATHES | - | - | 7.5 | PAQUETE | SALA DE JUNTAS 3er. PISO | 220 | 3
MATHES | - | - | 7.5 | PAQUETE | SALA DE JUNTAS 3er. PISO | 220 | 3
Total |  |  | 60
EDIFICIO JUZGADOS CIVILES Y FAM. EN MÉRIDA, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | AREA | VOLTAJE | FASES
PRIME |  |  | 36 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad | 220 | 1
JAPANDO |  |  | 26 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad (técnicos) | 220 | 1
JAPANDO |  |  | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad (Juez 1) | 220 | 1
JAPANDO |  |  | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad (Juez 2) | 220 | 1
JAPANDO |  |  | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad (Administración) | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 30 | MINISPLIT | 3ER PISOSALA 2 DE ORALIDAD (SALA) | 220 | 1
RHEEN |  |  | 36 | MINISPLIT | 3ER PISOSALA 2 DE ORALIDAD (SALA) | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 12 | MINISPLIT | 3ER PISOSALA 2 DE ORALIDAD (JUEZ) | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 12 | MINISPLIT | 3ER PISOSALA 2 DE ORALIDAD (TECNICOS) | 220 | 1
JAPANDO |  |  | 26 | MINISPLIT | INFORMATICA, 3er. PISO | 220 | 1
Comforstar | AA5H10E0200 | AV4161455 | 60 | MINISPLIT | Pasillo 2° piso | 220 | 1
Comforstar | AA5H10E0200 | AV4161813 | 60 | MINISPLIT | Pasillo 2° piso | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 4° Secretario 2° piso. | 220 | 1
Rheen | CH1036CD/VF | JR10150324SX | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 4° Juez 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR10148524SX | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 4° Sala de sesiones 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 4° Tecnicos 2° piso | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR10141424SX | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 4° Tecnicos 2° piso | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR101260245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 5° Secretario 2° piso | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR101453245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 5° Juez 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | JR10148524SX | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 5° Sala de sesiones 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 5° Tecnicos 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR1027524SX | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 5° Tecnicos 2° piso. | 220 | 1
Rheen | CH1036CD/VF |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 6° Secretario 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR100877245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 6° Juez 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A | JR10148524SX | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 6° Sala de sesiones 2° piso. | 220 | 1
Rheen | CH1036CD/VF | JR101292245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 6° Tecnicos 2° pisoo. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR10110245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 6° Tecnicos 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | AA5H10E0200 | AV4161544 | 55.8 | MINISPLIT | Juzgado Civil 7° Secretario 2° píso. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR100659245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 7° Juez 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 7° Sala de sesiones 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A | JR101180245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 7° Tecnicos 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR101304245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 7° Tecnicos 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | AV4161544 | 36 | MINISPLIT | Coordinaciíon Administrativa copiadoras 2° piso | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR100659245X | 36 | MINISPLIT | Coordinaciíon Administrativa copiadoras 2° piso | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Coordinaciíon Administrativa almacen 2° piso | 220 | 1
Comforstar | CH1036CD/VF | JR101180245X | 36 | MINISPLIT | Coordinaciíon Administrativa Privado 2ª piiso | 220 | 1
Comforstar |  |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 4° Archivo 2° piso | 220 | 1
Comforstar |  |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 5° Archivo 2° piso | 220 | 1
Rheen |  |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 6° Archivo 2° piso | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A |  | 12 | MINISPLIT | Site 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Secretario 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700023 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Juez 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700021 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Sala de Sesiones 1er piso | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Tecnicos 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Tecnicos 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700034 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° Secretario 1er piso | 220 | 1
Rheen | CH1036CD/VF | JR101299245X | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° Juez 1er piso | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° Sala de Sesiones 1er piso | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° Tecnicos 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700009 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° Tecnicos 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700012 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Secretario 1er piso | 220 | 1
Rheen | SADE030JA030 | 7270N160700017 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Juez 1er piso | 220 | 1
Comforstar | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Sala de Sesiones 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700027 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Tecnicos 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Tecnicos 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700008 | 36 | MINISPLIT | Ministerio Público Sala al público Audiencia 1er piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700030 | 36 | MINISPLIT | Ministerio Público Sala al público Audiencia 1er piso | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 24 | MINISPLIT | Ministerio Público privado 1er. piso | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N160700039 | 36 | MINISPLIT | Ministerio Público Sala de Audiencia 1er piso | 220 | 1
Rheen |  |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° archivo 1er piso | 220 | 1
Comforstar |  |  | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° archivo 1er piso | 220 | 1
Rheen |  |  | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° archivo 1er piso | 220 | 1
Comforstar | HC60A1VAR | AV4161553 | 60 | MINISPLIT | Pasillo 1er piso. | 220 | 1
Comforstar | HC60A1VAR | AV4160280 | 60 | MINISPLIT | Pasillo 1er piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 12 | MINISPLIT | Site 1er piso. | 220 | 1
Comforstar |  |  | 60 | MINISPLIT | sala de Oralidad | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 18 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad (Administració). | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 30 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad. | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 12 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad (JUEZ1). | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 12 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad (JUEZ2). | 220 | 1
Comforstar |  |  | 36 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad. | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 12 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad (audio y video). | 220 | 1
MIRAGE |  |  | 12 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad (audio y video). | 220 | 1
Rheen |  |  | 24 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad. | 220 | 1
Comforstar |  |  | 36 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad (pasillo).
Comforstar |  |  | 36 | MINISPLIT | 1er piso Salas de Oralidad. | 220 | 1
Rheen | SADE030JA030 | 7270N33070009 | 60 | Fan-coil | Pasillo modulos de consulta planta baja. | 220 | 1
Rheen | SADE030JA030 | 7270N3307080 | 60 | Fan-coil | Pasillo frente entrada a archivo planta baja. | 220 | 1
Rheen | SADE030JA030 | 7270N33070064 | 60 | Fan-coil | Pasillo frente entrada a archivo planta baja. | 220 | 1
Rheen | SADE030JA030 | 7270N33070058 | 60 | Fan-coil | Pasillo frente entrada a Actuarios planta baja. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A |  | 12 | Minisplit | Site 1er. Planta baja. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070016 | 36 | MINISPLIT | Pasillo frente a cajas del fondo auxiliar planta baja. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070065 | 60 | MINISPLIT | Fondo Auxiliar planta baja. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070051 | 60 | MINISPLIT | Fondo Auxiliar planta baja.. | 220 | 1
LENOX |  |  | 11 | MINISPLIT | Planta baja Mediación Sala de sesión 3 | 220 | 1
LENOX |  |  | 22 | MINISPLIT | Planta baja Mediación atención al público | 220 | 1
¦ |  |  | 26 | MINISPLIT | Planta baja Mediación (facilitadores) | 220 | 1
JAPANDO |  |  | 26 | MINISPLIT | Planta baja Mediación (facilitadores) | 220 | 1
LENOX |  |  | 11 | MINISPLIT | Planta baja Mediación Sala de sesión 2 | 220 | 1
LENOX |  |  | 22 | MINISPLIT | Planta baja Mediación Sala de sesión 1 | 220 | 1
LENOX |  |  | 11 | MINISPLIT | Planta baja Mediación Sub-Dirección | 220 | 1
LENOX |  |  | 17 | MINISPLIT | Planta baja Mediación Sala de sesión 4 | 220 | 1
LENOX |  |  | 22 | MINISPLIT | Planta baja Mediación Dirección
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070061 | 60 | MINISPLIT | Defensoria 1er. Planta baja.. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070060 | 60 | MINISPLIT | Defensoria planta baja. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070081 | 60 | MINISPLIT | Defensoria planta baja. | 220 | 1
Rheen |  | C1W71188775 | 18 | MINISPLIT | Defensoria Dirección planta baja. | 220 | 1
Rheen |  | C1W7866655 | 24 | MINISPLIT | Defensoria Psicología planta baja. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070073 | 60 | MINISPLIT | Actuarios (en el fondo) planta baja.
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070066 | 60 | MINISPLIT | Actuarios frente a la entrada planta baja. | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N33070039 | 36 | MINISPLIT | Actuarios frente a Oficialia planta baja. | 220 | 1
Rheen | SADE030JA030 | C1W71186619 | 24 | MINISPLIT | Oficialia de Partes planta baja. | 220 | 1
PANASONIC | CW-2430SP | 1406102053 | 24 | VENTANA | ELEVADORES AZOTEA | 220 | 1
Freyven | S-25 | 3796N03387 | 23.5 | VENTANA | UPS azotea | 220 | 1
Comforstar | SADE030JA030 | 7270N260700033 | 36 |  | UPS azotea | 220 | 1
Total |  |  | 3431.3
EDIFICIO JUZGADOS CIVILES Y FAM. EN MERIDA, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad TR | Tipo | AREA | VOLTAJE | FASES
RHEEM | RLKB-A120CL | 6347F360204300 | 10 | PAQUETE | PASILLOS 3er PISO | 220 | 3
RHEEM | RLKB-120CL | 6347F360209770 | 10 | PAQUETE | JUZGADO 1° CIVIL, 3er. PISO | 220 | 3
RHEEM | RLKB-120CL | 6347F360204299 | 10 | PAQUETE | JUZGADO 2° CIVIL, 3er. PISO | 220 | 3
RHEEM | RLKB-A120CL | 6531F160216938 | 15 | PAQUETE | JUZGADO 3° CIVIL, 3Er. PISO | 220 | 3
Total |  |  | 45
EDIFICIO JUZGADOS CIVILES Y FAM. EN MÉRIDA, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | AREA | VOLTAJE | FASES
PRIME | EMPRC362-Y | Y-2010-10-10-01-062 | 36 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 4 de Oralidad | 220 | 1
JAPANDO | ESF261N | ESF 261 N 804 1122677 | 26 | MINISPLIT | 3ER PISO SALA DE ORALIDAD TECNICOS 4° | 220 | 1
JAPANDO | ESF121N | ESF121N8041127814 | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO Oralidad Familiar (Juez 2) 4° | 220 | 1
JAPANDO | ESF121N | ESF121N8011121506 | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad (Juez 1) 4° | 220 | 1
JAPANDO | ESF121N | ESF121N8041125984 | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO Sala 1 de Oralidad Familiar (técnicos) 5° | 220 | 1
MIRAGE | EMF321D | EMF321D4051201607 | 30 | MINISPLIT | 3ER PISO SALA DE ORALIDAD 5° | 220 | 1
CARRIER |  | 2992592106 | 36 | MINISPLIT | 3ER PISOSALA 2 DE ORALIDAD (SALA) 5° | 220 | 1
MIRAGE | EXF121D | EXF121D804121441 | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO DE ORALIDAD (JUEZ) 5° | 220 | 1
MIRAGE | EXF121D | EXF121D8041212416 | 12 | MINISPLIT | 3ER PISO DE ORALIDAD ANEXO JUEZ 5° | 220 | 1
JAPANDO | EJK261D | EJF261D8041200162 | 26 | MINISPLIT | INFORMATICA, 3er. PISO | 220 | 1
Comforstar | NED605C | 15921620-1061000184 | 60 | MINISPLIT | Pasillo 2° piso | 220 | 1
Comforstar | NED605C | 15921620-1061000151 | 60 | MINISPLIT | COPIADORAS 2° piso | 220 | 1
RHEEN | KF-66 W/A | CI67798141 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Mercatil 4° Secretario 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700256 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Mercantil 4° Juez 2° piso. | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700240 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Mercantil 4° Sala de sesiones 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CI67798083 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Mercantil 4° Tecnicos 2° piso | 220 | 1
Comforstar | NE40365C | 15861044-7060700291 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Mercantil 4° Tecnicos 2° piso | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700255 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 1° Secretario 2° piso | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700253 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 1° Juez (2° piso). | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CI67798108 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 1° Sala de sesiones (2° piso). | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CI66798178 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 1° Tecnicos (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-7060700360 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 1° Tecnicos (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700228 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 2° Secretario (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 1586104460-60700373 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 2° Juez (2° piso). | 220 | 1
RHEEN | KF-66 W/A | CI67798100 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 2° Sala de sesiones (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 158610446060-700308 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 2° Tecnicos (2° pisoo). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 158610446060-700305 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 2° Tecnicos (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15921620-1061000181 | 60 | MINISPLIT | Juzgado Civil 3° Secretario (2° píso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-607000042 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 3° Juez (2° piso). | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CI67798146 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 3° Sala de sesiones (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 1586104460607001-62 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 3° Tecnicos lado poniente( 2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-7060700252 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 3° Tecnicos lado oriente (2° piso). | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 1586104460-60700154 | 36 | MINISPLIT | Defensoria lado norte (2° piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 1586104460-60700002 | 36 | MINISPLIT | Defensoria lado sur (2° piso) | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CI67798160 | 24 | MINISPLIT | Defensoria anexo privado (2° piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700156 | 36 | MINISPLIT | Defnsoria privado (2° piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B731762502-907308400071 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Mercantil 4° Archivo (2° piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B731762502-907308400156 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Civil 1° Archivo (2° piso) | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CIW712121948 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Civil 2° Archivo (2° piso) | 220 | 1
MIRAGE | MAS122DR | 801KA0043 | 11 | MINISPLIT | Site 2° piso. | 220 | 1
Rheen | KF-66 W/A | CI67798072 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Secretario (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-7060700256 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Juez (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700366 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Sala de Sesiones (1er piso) | 220 | 1
RHEEN | KF-66 W/A | CIG7788828 | 24 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Tecnicos (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700159 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Tecnicos (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-060700309 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Oralidad atención al publico(1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700009 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Oralidad centro( 1er piso) | 220 | 1
Benelux | EV1435 | JPPOCBD91166-42001047 |  | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Sala de audiencias( 1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700342 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 3° Oralidad lado oriente ( 1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700254 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° OralidadJuez matutino (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044-6060700005 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 2° Oralidad lado oriente (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044706070-0379 | 36 | MINISPLIT | Defensoria lado norte( 1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044706070-0375 | 36 | MINISPLIT | Defensoria lado sur( 1er piso) | 220 | 1
RHEEN | KF-66 W/A | CIG7798168 | 24 | MINISPLIT | Defensoria privado ( 1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 15861044706070-0222 | 36 | MINISPLIT | Defensoria anexo ( 1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B73176250290730-8400092 | 36 | MINISPLIT | Juzgado 1° Familiar archivo (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B73176250290730-8400064 | 36 | MINISPLIT | Juzgado 3° Oralidad Familiar lado poniente ( 1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED605C | 159216201-061000183 | 60 | MINISPLIT | Pasillo 1er piso. | 220 | 1
Comforstar | NED605C | 159216201-0610001119 | 60 | MINISPLIT | Ministerio Público 1er piso | 220 | 1
Rheen | KF-365 W/A | C2670266600 | 12 | MINISPLIT | Site 1er piso. | 220 | 1
MIRAGE | EBF181T | EBF181T5121202539 | 18 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Oralidad atención al público (1er piso) | 220 | 1
MIRAGE | EMF321D | EMF321D4051200481 | 30 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Oralidad técnicos (1er piso) | 220 | 1
MIRAGE | EXF121D | EXF121D8021212614 | 12 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Oralidad Juez matutino (1er piso) | 220 | 1
MIRAGE | EXF121D | EXF121D8021213363 | 12 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Oralidad Juez vespertino (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 1586100044-6060700248 | 36 | MINISPLIT | Juzgado Familiar 1° Oralidad pasillo interno (1er piso) | 220 | 1
MIRAGE | EBF181T | EBF181T5130201191 | 18 | MINISPLIT | Juzgado 2° Oralidad Familiar audio y video (1er piso) | 220 | 1
MIRAGE | EXF121D | EXF121D8021211423 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 1° Oralidad Familiar audio y video (1er piso) | 220 | 1
RHEEN | KF-66 W/A | 6IG7798185 | 24 | MINISPLIT | Juzgado 1° Oralidad Familiar sala audiencias (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 158610044-6060700338 | 36 | MINISPLIT | Juzgado 1° Oralidad Familiar sala audiencias (1er piso) | 220 | 1
Comforstar | NED365C | 158610446060-700254 | 36 | MINISPLIT | Juzgado 1° Oralidad Familiar técnicos (1er piso) | 220 | 1
RHEEN |  | s/s | 60 | MINISPLIT | Juzgado 6° de Oralidad Familiar sala de audiencias (planta baja). | 220 | 1
RHEEN |  | s/s | 60 | MINISPLIT | Pasillo planta baja lado oriente. | 220 | 1
RHEEN |  | s/s | 60 | MINISPLIT | Pasillo planta baja lado poniente. | 220 | 1
RHEEN |  | s/s | 60 | MINISPLIT | Pasillo planta baja lado centro. | 220 | 1
RHEEN | KF-35W/A | C2G70266697 | 12 | MINISPLIT | Site planta baja
Comforstar | NED365C | B731847158-6073200400 | 36 | MINISPLIT | Pasillo frente a cajas de fondo Auxiliar. | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B131630159-207215400057 | 60 | MINISPLIT | Fondo Auxiliar planta baja privado. | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B131630159-207215400212 | 60 | MINISPLIT | Fondo Auxiliar planta baja cajas. | 220 | 1
LENOX | LXGAHTC012100TZX | s/s | 11 | MINISPLIT | Mediación Sala de Sesión 3, planta baja. | 220 | 1
LENOX | LXGAHTC024100PZX | s/s | 22 | MINISPLIT | Mediación atención al público, planta baja. | 220 | 1
MIRAGE | CXF261G | ESF1N8021120310 | 26 | MINISPLIT | Mediación pasillo facilitadores, planta baja. | 220 | 1
JAPANDO | ESF261N | ESF261N8111020641 | 26 | MINISPLIT | Mediación faciltadores pasillo, planta baja. | 220 | 1
LENOX | LXGAHTC012100TZX | s/s | 11 | MINISPLIT | Mediación Sala de Sesión 2, planta baja. | 220 | 1
LENOX | LXGAHTC024100PZX | 123060016900C290228 | 22 | MINISPLIT | Mediación Sala de Sesión 1, plant baja. | 220 | 1
LENOX | LXGAHTC012100TZX | s/s | 11 | MINISPLIT | Mediación planta baja, subdirección. | 220 | 1
LENOX | LXGAHTC018100TZX | 123350046300C3130205 | 17 | Minisplit | Mediación planta baja, Dirección. | 220 | 1
Comforstar | NED605C | B131630159207215-400213 | 60 | MINISPLIT | Juzgado 2° Familiar lado poniente, plnta baja. | 220 | 1
Comforstar | NED605C | B131630159207215-400041 | 60 | MINISPLIT | Pasillos planta baja | 220 | 1
Comforstar | NED605C | B131630159207215-400086 | 60 | MINISPLIT | Juzgado 2° Familiar lado oriente, planta baja. | 220 | 1
RHEEN | KF-516 W/A | C2G6218849 | 18 | MINISPLIT | Equidad y Genero, planta baja. | 220 | 1
RHEEN | KF-666 W/A | CIG70071110 | 24 | MINISPLIT | Planta baja Prodemefa | 220 | 1
Comforstar | NED605C | B73163015207215400199 | 60 | MINISPLIT | Actuarios lado oriente planta baja. | 220 | 1
Comforstar | NED605C | B7311847158607320400107 | 60 | MINISPLIT | Actuarios lado sur planta baja. | 220 | 1
Comforstar | NED365C | B7311847158607320400057 | 36 | MINISPLIT | Oficialia de Partes planta baja. | 220 | 1
RHEEN | KF66G W/A | CIG70071037 | 24 | MINISPLIT | Oficialia de Partes planta baja. | 220 | 1
Aux | ASW-12A2/45A | s/n | 12 | MINISPLIT | Privado Psicología | 220 | 1
Aux | ASW-24B2/H5A | s/n | 24 | MINISPLIT | Psicología atención infantes | 220 | 1
Aux | ASW-24B2/H5A | s/n | 24 | MINISPLIT | Cafetería | 220 | 1
Aux | ASW-24B2/H5A | s/n | 24 | MINISPLIT | Cafetería | 220 | 1
Freyven | S-25 | 3796NO3397 | 23 | Ventana | UPS azotea | 220 | 1
Comforstar | NO365C | B731903158607330-400099 | 36 | MINISPLIT | UPS azotea | 220 | 1
Benelux | EV1429 | 320610N00705 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 6° de Oralidad Familiar atencíon al público (planta baja). | 220 | 1
MIRAGE | EXF361T | EXF361T4031310190 | 36 | MINISPLIT | Juzgado 6° de Oralidad Familiar técnicos (planta baja).
MIRAGE | EBF-121T | EBR121T5130310752 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 6° de Oralidad Familiar audio y video (planta baja). | 220 | 1
MIRAGE | EBF-121T | EBF121T5130301881 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 6° de Oralidad Juez (planta baja). | 220 | 1
PRIME | EMPRC362-Y | 11201130ID1103 | 36 | MINISPLIT | Elevadores azotea | 220 | 1
Aux | ASW-12A2/HSA | s/n | 12 | MINISPLIT | Anexo Mediación planta baja | 220 | 1
GE | AS12CD81 | 1011092-9607698 | 12 | MINISPLIT | Equidad y Genero, planta baja. | 220 | 1
Benelux | EV1434 | JAA0GBD9116641001798 | 18 | MINISPLIT | Juzgado 2° Familiar, plant baja | 220 | 1
Benelux | EV1434 | JAA0GBD9116641000371 | 18 | MINISPLIT | Juzgado 3° Oralida Familiar audio y video, 1er piso | 220 | 1
Benelux | EV1435 | JAA0GBD9116642000754 | 24 | MINISPLIT | Juzgado 2° Oralidad Familiar lado poniente (1er piso) | 220 | 1
MIDEA | s/m | s/s | 36 | MINISPLIT | Juzgado 2° Oralidad Familiar lado poniente (1er piso) | 220 | 1
Benelux | EV14321 | JAAGBD9116641000067 | 18 | MINISPLIT | Juzgado 2° Oralidad Familiar atención al público (1er piso) | 220 | 1
Benelux | EV1434 | JAAGBD9116641000146 | 18 | MINISPLIT | Juzgado 2° Oralidad Familiar Juez vespertino (1er piso) | 220 | 1
Rheen | KF66G W/A | s/s | 24 | MINISPLIT | Juzgado 3° Oralidad Familiar Juez matutino (1er piso) | 220 | 1
Rheen | KF66G W/A | s/s | 24 | MINISPLIT | Juzgado 3° Oralidad Familiar Juez vespertino (1er piso) | 220 | 1
LENOX | LXGVCND048100D203 | D202182770414301160023 | 48 | MINISPLIT | COPIADORAS 2° piso | 220 | 1
Midea | M12CRN-N1 | D215031850113303200661 | 12 | Portatil | Coordinación mantenimiento, planta baja. | 110 | 1
3622

## Penales
JUZGADOS PENALES EN MÈRIDA, YUCATÁN.
Marca | Modelo | Serie | Capacidad BTU. X 1000 | Tipo | Area | Voltaje | Fases
rheen | kf-51 | C1W80109681 | 18 | minisplit | admon. Planta alta | 220 | 1
rheen | KF-66 | C1W90544232 | 24 | minisplit | admon. Planta alta | 220 | 1
carrier | 38nic24-3c1 | 128cn10963 | 24 | minisplit | depto. De inf. Plta. Bja. | 220 | 1
LG | ivb2420cl | 900pb0400026 | 24 | minisplit | depto. De inf. Plta. Bja. | 220 | 1
carrier | 38ckc03630 | 3897e09566 | 36 | minisplit | of. De partes plta. Alta | 220 | 1
rheen | ecvx60rc | 60347l067 | 60 | minisplit | juzgado 1º def. social | 220 | 1
rheen | ecvx60rc | 60347l036 | 60 | minisplit | juzgado 1º def. social | 220 | 1
rheen | sakf53w210 | 11e54230704110291 | 18 | minisplit | juzgado 1º def. social | 220 | 1
rheen | sakf53w210 | 11e5423070410089 | 18 | minisplit | juzgado 1º def. social p | 220 | 1
rheen | ecvx36d | 36809b007 | 36 | minisplit | juzgado 2º def. social | 220 | 1
rheen | ecvx36d | 36935598119 | 36 | minisplit | juzgado 2º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000772012 | 18 | minisplit | juzgado 2º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000744011 | 18 | minisplit | juzgado 2º def. social p | 220 | 1
rheen | ecvx36d | 362651h126 | 36 | minisplit | juzgado 3º def. social | 220 | 1
rheen | ecvx36d | 362652h107 | 36 | minisplit | juzgado 3º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000756013 | 18 | minisplit | juzgado 3º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000774015 | 18 | minisplit | juzgado 3º def. social p | 220 | 1
rheen | ecvx60rc | 60343l065 | 60 | minisplit | juzgado 4º def. social | 220 | 1
rheen | ecvx60rc | 60333l064 | 60 | minisplit | juzgado 4º def. social | 220 | 1
rheen | SkAF53w210 | 11e5423070310256 | 18 | minisplit | juzgado 4º def. social | 220 | 1
rheen | scakf53w211 | 11e5423070410002 | 18 | minisplit | juzgado 4º def. social p | 220 | 1
rheen | ecvx36c | 36806b099 | 36 | minisplit | juzgado 5º def. social | 220 | 1
rheen | ecvx36c | 36265411125 | 36 | minisplit | juzgado 5º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18d00678003 | 18 | minisplit | juzgado 5º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000679014 | 18 | minisplit | juzgado 5º def. social p | 220 | 1
rheen | ecdx36d | 362657h109 | 36 | minisplit | juzgado 6º def. social | 220 | 1
rheen | ecdx36d | 362659h108 | 36 | minisplit | juzgado 6º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000777016 | 18 | minisplit | juzgado 6º def. social | 220 | 1
rheen | mrcc18as | 18000735007 | 18 | minisplit | juzgado 6º def. social p | 220 | 1
rheen | kf-51/wa | c1w5616473 | 18 | minisplit | rack | 220 | 1
rheen | kf-51/wa | c1w5616426 | 18 | minisplit | juzgado 7º def. social | 220 | 1
rheen | kf-51/wa | c1w5616396 | 18 | minisplit | juzgado 7º def. social | 220 | 1
rheen | gs3bx-060k | gsa051000342 | 60 | minisplit | juzgado 7º def. social | 220 | 1
rheen | gs3bx-060k | gsa050802603 | 60 | minisplit | juzgado 7º def. social | 220 | 1
rheen | kf-51/wa | c1w5616471 | 18 | minisplit | juzgado 8º def. social | 220 | 1
rheen | kf-51/wa | c1w5616426 | 18 | minisplit | juzgado 8º def. social | 220 | 1
rheen | gs3bx-060k | gsa051000341 | 60 | minisplit | juzgado 8º def. social | 220 | 1
rheen | gs3bx-060k | gsa050802722 | 60 | minisplit | juzgado 8º def. social | 220 | 1
rheen | bar-1/ksa36-1 | 8110550002384 | 36 | minisplit | ministerio publico | 220 | 1
rheen | bar-1/ksa36-2 | 8110550002390 | 36 | minisplit | defensoria legal | 220 | 1
York | TLEA12 | 21700253309080O921 | 12 | Minisplit | Mediacion | 220 | 1
York | TLEA12 | 217002533090800O34 | 12 | Minisplit | Mediacion | 220 | 1
York | TLEA12 | 217002533090802O43 | 12 | Minisplit | Mediacion | 220 | 1
| 38HPC243CG-C | C101020620108118130827 | 22.3 | minisplit | cuarto UPS | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit | Privado Juez Juicios Sentencia | 220 | 1
1342.3
0

## Archivo
ANEXO TECNICO
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | AREA | VOLTAJE | FASES
York |  |  | 12 | MINISPLIT | SITE | 220 | 1
Total |  |  | 12

## Menores
ANEXO TECNICO JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN ADOLESCENTES
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | AREA | VOLTAJE | FASES
York | ACO12M1021CA | WNMM019301 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 2o. (Juez) | 220 | 1 | 1
York | ACO12M1021CA | WNMM019628 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 2o. | 220 | 1 | 2
York | ACO12M1021CA | S/PLACA | 12 | MINISPLIT | juzgado 1o. (Juez) | 220 | 1 | 3
York | ACO12M1021CA | WANM045677 | 12 | MINISPLIT | Juzgado 1o. | 220 | 1 | 4
York | ACO12M1021CA | WBNM032091 | 12 | MINISPLIT | Magistrados | 220 | 1 | 5
York | MOC25RE16A | 0309-05738 | 24 | MINISPLIT | Secretaria | 220 | 1 | 6
York | MOC25RE16A | 0309-18889 | 24 | MINISPLIT | Sala de audiencias | 220 | 1 | 7
York | ACO12M1021CA | WNMM019324 | 12 | MINISPLIT | Salón 1 | 220 | 1 | 8
York | ACO12M1021CA | WNMM019323 | 12 | MINISPLIT | Salón 2 | 220 | 1 | 9
York | ACO12M1021CA | WANM045605 | 12 | MINISPLIT | Salón 3 | 220 | 1 | 10
York | ACO12M1021CA | WANM045573 | 12 | MINISPLIT | Salón 4 | 220 | 1 | 11
York |  |  | 24 | MINISPLIT | Mediacion | 220 | 1 | 12
Total |  |  | 180

## Uman
ANEXO TÉCNICO JUZGADO MIXTO CIVIL Y FAMILIAR, UMÁN, YUCATAN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | Área | Voltaje | Fases
YORK | AC060X1024A | WOK9233820 | 60 | Minisplit | RECEPCION | 220 | 1
YORK | YHDA18FSADK | 21360208109120O383 | 18 | Minisplit | SITE | 220 | 1
YORK | AC060X1024A | WOK9233805 | 60 | Minisplit | SECRETARIA | 220 | 1
YORK | AC036X1024A | WOH9093699 | 36 | Minisplit | TECNICOS JUDICIALES | 220 | 1
YORK | YHDA18FSADK | 21360208109120O147 | 18 | Minisplit | PROYECTISTAS | 220 | 1
YORK | YHDA12FSADK | 2134020810912O4456 | 12 | Minisplit | MODULO DE CONSULTA | 220 | 1
YORK | AC036X1024A | WOH9093715 | 36 | Minisplit | CONSULTA | 220 | 1
YORK | AC036X1024A | WOH9093715 | 36 | Minisplit | PRIVADO DEL JUEZ | 220 | 1
276
ANEXO TÉCNICO PARTIDA "C" SALAS DE ORALIDAD, UMÁN, YUCATAN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | Área | Voltaje | Fases
|  |  | 12 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 18 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta baja | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit | Planta alta | 220 | 1
474

## Motul
ANEXO TÉCNICO JUZGADO TERCERO MIXTO CIVIL Y FAMILIAR, MOTUL, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
LG | SJ242CD | 902TAPE01016 | 24 | Minisplit | Sala de Oralidad | 220 | 1
LG | SJ242CD | 902TAYV00130 | 24 | Minisplit | Sala de Oralidad | 220 | 1
LG | SJ242CD | 902TAMA01099 | 24 | Minisplit | Area de Tecnicos | 220 | 1
LG | SJ182CD | 902TAJD02068 | 18 | Minisplit | Juez | 220 | 1
PRIME | EMPRC122T |  | 12 | Minisplit | Site | 220 | 1
Daewoo | DSA-189L |  | 18 | Minisplit | Secretarai de Acuerdos | 220 | 1
LG | FP182HM |  | 18 | Minisplit | Defensoria Legal | 220 | 1
138

## Kanasin
ANEXO TÉCNICO JUZGADO CUARTO MIXTO CIVIL Y FAMILIAR, KANASIN, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
York | RAKA36FS-ARD | 2214O1835090400044 | 36 | Minisplit | Tecnicos | 220 | 1
York | RAKA36FS-ARD | 2214O1835090400338 | 36 | Minisplit | Tecnicos | 220 | 1
York | RAKA36FS-ARD | 2214O1835090400201 | 36 | Minisplit | Sala de Consulta | 220 | 1
York | TLEA12FS-ADA | 5052O1471081001047 | 12 | Minisplit | Defensoria | 220 | 1
York | TLEA18FS-ADR | 2174O1136081200616 | 18 | Minisplit | Secretaria Auxiliar | 220 | 1
York | TLEA18FS-ADR | 2174O1780081100463 | 18 | Minisplit | Privado del Juez | 220 | 1
York | YOKA60FS-AFH | 1734O1003090600098 | 60 | Minisplit | Pasillo | 220 | 1
York | YOKA60FS-AFH | 1734O1003090600060 | 60 | Minisplit | Pasillo | 220 | 1
York |  | H201208ID0I0327 | 36 | Minisplit | Tecnicos nva area | 220 | 1
York |  |  | 18 | Minisplit | Site | 220 | 1
330
Juzgado de Control Kanasin
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala espera junta oficina de vigilncia | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala espera junta Sala 1 de Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala espera junta Sala 2 de Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 18 | Minisplit | Oficina de Administración | 220 | 1
Prime |  |  | 18 | Minisplit | Sala de Mediación 1 | 220 | 1
Prime |  |  | 18 | Minisplit | Sala de Mediación 2 | 220 | 1
Japando |  |  | 12 | Minisplit | Sala de espera de Jueces junta a Sala 1. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Sala de espera de Testigos. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Oficina de Coordinador Sala 1. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Oficina de Coordinador Sala 2. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Sala de espera de jueces Sala 2. | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala 1 Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala 1 Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala 2 Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala 2 Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 36 | Minisplit | Sala de espera junta oficina de jueces | 220 | 1
Prime |  |  | 18 | Minisplit | Juez | 220 | 1
Prime |  |  | 18 | Minisplit | Juez Control | 220 | 1
Japando |  |  | 26 | Minisplit | Sala de grabación | 220 | 1
Japando |  |  | 12 | Minisplit | Frente celdas de imputados | 220 | 1
476
|  | Total kanasin | 806

## Ticul
ANEXO TÉCNICO JUZGADO MIXTO CIVIL Y FAM. TICUL, YUCATAN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | Área | Voltaje | Fases
Rheen |  |  | 18 | Minisplit | Técnicos | 220 | 1
Rheen |  |  | 18 | Minisplit | Técnicos | 220 | 1
Prime |  |  | 24 | Minisplit | Secretaria | 220 | 1
Rheen |  |  | 36 | Minisplit | Sala de Oralidad | 220 | 1
Prime |  |  | 18 | Minisplit | Juez | 220 | 1
Aux |  |  | 24 | Minisplit | Recepción mediación | 220 | 1
Rheen |  |  | 18 | Minisplit | Sala de mediación | 220 | 1
156

## Tizimin,
ANEXO TÉCNICO JUZGADO SEGUNDO MIXTO CIVIL Y FAMILIAR, EN TIZIMIN, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
Rheem | KF-51W/A | C2G80667740 | 18 | Minisplit | Privado del Juez | 220 | 1
Rheem | KF-51W/A | C2G80121159 | 18 | Minisplit | Técnicos Judiciales. | 220 | 1
Comfort Star | BRA36-1 |  | 36 | Minisplit | Actuarios | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit | Sala de Oralidad | 220 | 1
Blue point | BL18 | Y2010040D02192 | 18 | Minisplit | Mediación | 220 | 1
72

## Izamal
ANEXO TÈCNICO JUZGADO MIXTO CIVIL Y FAM. IZAMAL, YUCATAN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
Benelux |  |  | 12 | Minisplit | Site | 220 | 1
Benelux |  |  | 12 | Minisplit | Mediación | 220 | 1
Benelux |  |  | 12 | Minisplit | Fiscalia | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Sala de Oralidad | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Sala de Oralidad | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Atención al público. | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Atención al público. | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Atención al público. | 220 | 1
Benelux |  |  | 12 | Minisplit | Defensoría | 220 | 1
Benelux |  |  | 18 | Minisplit | Administración | 220 | 1
Benelux |  |  | 12 | Minisplit | Actuario. | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Técnicos | 220 | 1
Benelux |  |  | 24 | Minisplit | Técnicos | 220 | 1
Benelux |  |  | 12 | Minisplit | Juez | 220 | 1
258

## CEJOM
CENTRO DE JUSTICIA ORAL DE MÉRIDA CEJOM)
CUADRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL Y DIVIDIDOS
[8 empty] | UNIDAD EVAPORADORA |  |  |  |  | UNIDAD CONDENSADORA
Nº | LOCAL | MARCA | CAPACIDAD NOMINAL | EFICIENCIA ENERGETICA | REFRIGERANTE | VOLTAJE | CARGA CONSUMIDA | MODELO | DIMENSIONES (MTS.) |  |  | PESO | MODELO | DIMENSIONES (MTS.) |  |  | PESO
|  |  | (TONS. DE REF.) | (S.E.E.R) |  | (V-F-C) | TOTAL (AMPS) |  | FRENTE | FONDO | ALTO | (KG) |  | FRENTE | FONDO | ALTO | (KG)
EQUIPOS PLANTA BAJA
UEFCPB/UCFCPB-01 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFCPB/UCFCPB-02 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFCPB/UCFCPB-03 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFCPB/UCFCPB-04 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
8
EQUIPOS PRIMER NIVEL
UEFC1N/UCFC1N-01 | SALA DE ESPERA TESTIGOS | YORK | 1.5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 10 | YUEA18FV-ADF-K | 1.21 | 0.51 | 0.29 | 26 | YCJD18S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 51
UEFC1N/UCFC1N-02 | SALA DE ESPERA TESTIGOS | YORK | 1.5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 10 | YUEA18FV-ADF-K | 1.21 | 0.51 | 0.29 | 26 | YCJD18S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 51
UEFC1N/UCFC1N-03 | SALA DE ORALIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-04 | SALA DE ORALIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-05 | CUARTO DE SEGURIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-06 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-07 | SALA DE ESPERA TESTIGOS | YORK | 1.5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 10 | YUEA18FV-ADF-K | 1.21 | 0.51 | 0.29 | 26 | YCJD18S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 51
UEFC1N/UCFC1N-08 | SALA DE ESPERA TESTIGOS | YORK | 1.5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 10 | YUEA18FV-ADF-K | 1.21 | 0.51 | 0.29 | 26 | YCJD18S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 51
UEFC1N/UCFC1N-09 | SALA DE ESPERA TESTIGOS | YORK | 1.5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 10 | YUEA18FV-ADF-K | 1.21 | 0.51 | 0.29 | 26 | YCJD18S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 51
UEFC1N/UCFC1N-10 | SALA DE ESPERA TESTIGOS | YORK | 1.5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 10 | YUEA18FV-ADF-K | 1.21 | 0.51 | 0.29 | 26 | YCJD18S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 51
UEFC1N/UCFC1N-11 | CUARTO DE SEGURIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-12 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-13 | SALA DE ORALIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-14 | SALA DE ORALIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-15 | CUARTO DE SEGURIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-16 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-17 | SALA DE ORALIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-18 | SALA DE ORALIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-19 | CUARTO DE SEGURIDAD | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UEFC1N/UCFC1N-20 | CIRCULACION DE JUECES | YORK | 2 | 13 | 410a | 230-1-60 | 11.5 | YUEA24FS-ADR-K | 1 | 0.8 | 0.29 | 39 | YCJD24S41S1 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 66
UED1N/UCD1N-01 | TRIBUNAL DE JUICIO ORAL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-02 | TRIBUNAL DE JUICIO ORAL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-03 | TRIBUNAL DE JUICIO ORAL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-04 | TRIBUNAL DE JUICIO ORAL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-05 | TRIBUNAL DE JUICIO ORAL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-06 | JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIA | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-07 | TRIBUNAL DE JUICIO ORAL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-08 | JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIA | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N7UCD1N-09 | JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIA | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-10 | JUZGADO DE PENAL DE CONTROL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-11 | JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIA | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-12 | JUZGADO DE PENAL DE CONTROL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-13 | JUZGADO DE PENAL DE CONTROL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-14 | JUZGADO DE PENAL DE CONTROL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-15 | JUZGADO DE PENAL DE CONTROL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-16 | JUZGADO DE PENAL DE CONTROL | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-17 | ATENCION AL PUBLICO | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
UED1N/UCD1N-18 | ATENCION AL PUBLICO | YORK | 5 | 13 | 410a | 230-1-60 | 31.5 | AHR60B3XH21 | 0.55 | 1.45 | 0.63 | 77 | YCJD60S41S1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 102
127
EQUIPOS SEGUNDO NIVEL
UEFC2N/UCFC2N-01 | JUEZ 16 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-02 | JUEZ 15 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-03 | JUEZ 14 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-04 | JUEZ 13 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-05 | JUEZ 12 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-06 | JUEZ 11 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-07 | JUEZ 10 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-08 | JUEZ 9 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-09 | JUEZ 8 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-10 | JUEZ 7 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-11 | JUEZ 6 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-12 | JUEZ 5 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-13 | JUEZ 4 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-14 | JUEZ 3 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-15 | JUEZ 2 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
UEFC2N/UCFC2N-16 | JUEZ 1 | YORK | 3 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YUEA36FS-ADR-K | 1.35 | 0.8 | 0.3 | 49 | YCJD36S41S1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 80
48
EQUIPOS MINISPLIT
UEMS/UCMS-01 | SITE 2 +9.80 | PANASONIC | 36 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | HI WALL | 0.74 | 0.35 | 0.45 | 25 | HI WALL | 1.2 | 0.45 | 0.65 | 25
UEMS/UCMS-02 | SITE 1 +9.80 | PANASONIC | 36 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | HI WALL | 0.74 | 0.35 | 0.45 | 25 | HI WALL | 1.2 | 0.45 | 0.65 | 25
UEMS/UCMS-03 | SITE 1 +9.80 | PANASONIC | 36 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | HI WALL | 0.74 | 0.35 | 0.45 | 25 | HI WALL | 1.2 | 0.45 | 0.65 | 25
UEMS/UCMS-P1 | POLICIA HOMBRES +0.00 | YORK | 24 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YSCA24FSAADK | 0.74 | 0.35 | 0.45 | 25 | YSCA24FSAADK | 1.2 | 0.45 | 0.65 | 25
UEMS/UCMS-P2 | POLICIA HOMBRES +0.00 | YORK | 24 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YSCA24FSAADK | 0.74 | 0.35 | 0.45 | 25 | YSCA24FSAADK | 1.2 | 0.45 | 0.65 | 25
UEMS/UCMS-P3 | POLICIA MUJERES +0.00 | YORK | 18 | 13 | 410a | 230-1-60 | 17.5 | YSCA18FSAADK | 0.74 | 0.35 | 0.45 | 25 | YSCA18FSAADK | 1.2 | 0.45 | 0.65 | 25
174
EQUIPOS PAQUETE
UP-01 | AZOTEA | YORK | 25 | 10 | 410a | 230-3-60 | 115.5 | PAQUETE
UP-02 | AZOTEA | YORK | 25 | 10 | 410a | 230-3-60 | 115.5 | PAQUETE
UP-03 | AZOTEA | YORK | 25 | 10 | 410a | 230-3-60 | 115.5 | PAQUETE
UP-04 | AZOTEA | YORK | 25 | 10 | 410a | 230-3-60 | 115.5 | PAQUETE
UP-05 | AZOTEA | YORK | 15 | 11 | 410a | 230-3-60 | 66 | PAQUETE
UP-06 | AZOTEA | YORK | 15 | 11 | 410a | 230-3-60 | 66 | PAQUETE
UP-07 | AZOTEA | YORK | 15 | 11 | 410a | 230-3-60 | 66 | PAQUETE
UP-08 | AZOTEA | YORK | 15 | 11 | 410a | 230-3-60 | 66 | PAQUETE
UP-09 | AZOTEA | YORK | 15 | 11 | 410a | 230-3-60 | 66 | PAQUETE
UP-10 | AZOTEA | YORK | 20 | 10 | 410a | 230-3-60 | 108.8 | PAQUETE
UP-11 | AZOTEA | YORK | 20 | 10 | 410a | 230-3-60 | 108.8 | PAQUETE
UP-12 | AZOTEA | YORK | 15 | 11 | 410a | 230-3-60 | 66 | PAQUETE
230

## Valldolid
ANEXO TÉCNICO JUZGADO PENAL, EN EBTUN VALLADOLID
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | Area | Voltaje | Fases
LG | S362CGC | 509KARW00006 | 35 | MINISPLIT | Técnicos | 220 | 1
Realven | RS-15 | 0697NO1793 | 15 | Ventana | Técnicos | 220 | 1
Realven | KF-516 W/A | C2G80121358 | 18 | MINISPLIT | Técnicos | 220 | 1
Samsung | AS18AORBD | PGAW200281 | 18 | MINISPLIT | Archivo | 220 | 1
Carrier | FMG018 | 96B018000-62 | 18 | MINISPLIT | Secretario de Acuerdos | 220 | 1
|  |  | 24 | MINISPLIT | Juez | 220 | 1
128
ANEXO TÉCNICO JUZGADO MIXTO CIVIL Y FAM., EN VALLADOLID, YUCATÁN.
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
Daewoo | DSA-249L | ZMO71055011182 | 24 | MINISPLIT | baños pùblicos, sala de espera | 220 | 1
Daewoo | DSA-189L | ZMO71033011806 | 18 | MINISPLIT | Rack de informatica. | 220 | 1
Daewoo | DSA-189L | ZMO71033012020 | 18 | MINISPLIT | Proyectistas. | 220 | 1
Daewoo | DSA-189L | ZMO71033011785 | 18 | MINISPLIT | Privado Secretario de Acuerdos. | 220 | 1
Daewoo | DSA-189L | ZMO71033011934 | 18 | MINISPLIT | Privado del Juez. | 220 | 1
Daewoo | DSA-249L | ZMO71035011197 | 24 | MINISPLIT | Actuarios, mostrador. | 220 | 1
Daewoo | DSA-249L | ZMO71035010976 | 24 | MINISPLIT | MP y Defensoria Legal. | 220 | 1
Rheen |  |  | 36 | MINISPLIT | Sala de Oralidad | 220 | 1
Daewoo | DSA-360L | ZXO73144010410 | 36 | MINISPLIT | Tecnicos Judiciales. | 220 | 1
216
ANEXO TÉCNICO SALAS DE ORALIDAD EN VALLADOLID, YUCATAN:
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Vestibulo planta baja | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Vestibulo planta baja | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Sala juicios Orales, planta baja | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Sala juicios Orales, planta baja | 220 | 1
Lenox |  |  | 33.4 | Fan-coil | Privados jueces y cabina de grabación P:B.. | 220 | 1
Lenox |  |  | 33.4 | Fan-coil | Privados jueces y sal de juntas P.B. | 220 | 1
Lenox |  |  | 33.4 | Fan-coil | Corrdinación y informatica.P.B. | 220 | 1
Lenox |  |  | 18.1 | Fan-coil | Site P.B. | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Vestibulo P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 23.2 | Fan-coil | Sala de mediación 1 y 2 P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 23.2 | Fan-coil | Sala de mediación 3 y 4 P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Vestibulo planta alta. | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Vestibulo planta alta. | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Sala de Juicios Orales P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 47 | Fan-coil | Sala de Juicios Orales P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 23.2 | Fan-coil | Sal de espera y recepción P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 18.1 | Fan-coil | Site P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 33.4 | Fan-coil | Privados jueces y cabina de grabación P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 33.4 | Fan-coil | Privado de jueces y sala de juntas P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 23.2 | Fan-coil | Administrador P.A. | 220 | 1
Lenox |  |  | 18.1 | Fan-coil | Defensoria y Fisclia P.A. | 220 | 1
737.1

## Tekax
ANEXO TÉCNICO JUZGADO PENAL EN TEKAX, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | Area | Voltaje | Fases
LG | S362CG | 810KA6S00599 | 36 | Minisplit | Atenciòn al publico | 220 | 1
LG | S362CG | 810KANY00511 | 36 | Minisplit | Atenciòn al publico | 220 | 1
Totaline | 40HMC243TJE | CME910801DG2 | 22.3 | Minisplit | Privado del Juez | 220 | 1
Totaline | 38HMC243T-C | CME910801DG2 | 22.3 | Minisplit | Secretaria de acuerdos | 220 | 1
Comforstar | NE-060SC |  | 60 | Minisplit | Técnicos | 220 | 1
Carrier | 36 2C6 | 811KARW08286 | 36 | Minisplit | Técnicos | 220 | 1
Totaline | 40HMC183T-E | CME910801062 | 17.1 | Minisplit | Proyectitas | 220 | 1
Totaline | 40HMC183T-E |  | 17.1 | Minisplit | Archivo | 220 | 1
246.8
ANEXO TÉCNICO PARTIDA COMPLEJO JUDICIAL REGIONAL, TEKAX.
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | Área | Voltaje | Fases
|  |  | 12 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 12 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 18 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 18 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 18 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 18 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 24 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit |  | 220 | 1
|  |  | 36 | Minisplit |  | 220 | 1
384

## Progreso
ANEXO TÉCNICO JUZGADO MIXTO Y DE CONTROL, PROGRESO, YUCATÁN
Marca | Modelo | Serie | Capacidad x 1000 BTU | Tipo | ÁREA | VOLTAJE | FASES
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Bodega administración P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Testigo privado P.B. | 220 | 1
Panasonic |  |  | 12 | Minisplit | Privado mediación. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Privado mediación 2 P.B.. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Fiscalia P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Pivado M.P. P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Privdo juez P.B | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Admistración P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Recepción mediación P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 24 | Minisplit | Pasillo técnicos/jueces P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 24 | Minisplit | M.P. P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 30 | Minisplit | Atención al público P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 30 | Minisplit | Atención al público P.B. | 220 | 1
Mirage |  |  | 36 | Minisplit | Defensoria Legal | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Cabina control Sala sur | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Cabina control Sala norte | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Privado testigos P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 12 | Minisplit | Encargado P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Privado juez P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Técnicos P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Administración P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 18 | Minisplit | Prinado juez P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 24 | Minisplit | Actuaria P.A. | 220 | 1
Mirage |  |  | 36 | Minisplit | Sala audiencia sur p.a. | 220 | 1
Mirage |  |  | 36 | Minisplit | Sala audiencia sur p.a. | 220 | 1
Mirage |  |  | 36 | Minisplit | Sala audiencia norte p.a. | 220 | 1
Mirage |  |  | 36 | Minisplit | Sala audiencia norte p.a. | 220 | 1
558

## Resumen
Resumen de equipos de aire condicionado
Edificio | TR | BTU x 1000 | BTU x 1000 equipos foráneos
Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, del Primer Departamento Judicial del Estado. | 45 | 3622
Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial del Estado. |  | 1342.3
Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM) | 413 | 174
Juzgados de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. |  | 180
Archivo. |  | 12
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar y Juzgado de Control, Progreso. |  |  | 558
Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, Uman. |  |  | 276
Salas de Oralidad de Uman. |  |  | 474
Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar, Motul. |  |  | 138
Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar y Juzgado de Control Kanasin. |  |  | 806
Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar, Izamal. |  |  | 258
Juzgado Penal, del Segundo Departamento Judicial del Estado, Tekax |  |  | 246.8
Complejo Judicial Regional, Tekax. |  |  | 384
Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar, Ticul. |  |  | 156
Juzgados Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, Ebtun, Valladolid. |  |  | 128
Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar, Valladolid. |  |  | 216
Salas de Oralidad de Valladolid. |  |  | 737.1
Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, Tizimin. |  |  | 72
Total | 458 | 5330.3 | 4449.9